## 조사개황
수질 조사결과 — 조사개황
[ 조사개황 ]
대분류 | 방류하천
연도 | 2026
연도차수 | 2026반기1차
조사일자 | 2026-05-14
대권역명 | 금강
중권역명 | 삽교천
하천명 | 곡교천
하천유형 | 평지형
사업장 | 온양
지점명 | 곡교천1
위도 | 36.7631
경도 | 127.0906
날씨 | 맑음
조사기관 | 한국환경지리연구소
조사자 | 기준픽스처

## 측정결과
수질 측정결과
프로젝트명 | 사업장 | 과업대표하천 | 지점명 | 구분 | 항목 | 측정값 | 등급
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | pH | 7.4 | 1
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | BOD (mg/L) | 1.8 | 1b
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | COD (mg/L) | 5.2 | 3
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | TOC (mg/L) | 3.1 | 2
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | SS (mg/L) | 12 | 1
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | DO (mg/L) | 9.6 | 1a
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | T-P (mg/L) | 0.045 | 2
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 측정항목 | 대장균군 (군수/100mL) | 980 | 2
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 생태독성 (TU) | 0 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | T-N (mg/L) | 2.35 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 전기전도도 (µS/cm) | 180 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 염소이온 (mg/L) |  | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 황이온 (mg/L) | 22.4 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 구리 Cu (mg/L) | 0.005 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 아연 Zn (mg/L) |  | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 크롬 Cr (mg/L) | 0 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 탁도 (NTU) | 8.2 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 클로로필a (mg/m³) | 6.4 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 수온 (℃) | 19.2 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 수심 (cm) | 35 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 유속 (cm/s) | 40 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 초당유량 (m³/sec) | 1.68 | -
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 추가항목 | 일당유량 (m³/day) | 145152 | -
※ 등급은 조사자가 입력하지 않고 측정값으로 자동 산정된다(관리자와 동일 기준).

## 건강성평가(수질등급)
수질 항목별 측정값·등급
프로젝트명 | 사업장 | 과업대표하천 | 지점명 | 연도차수 | 하천명 | 조사일 | pH | pH 등급 | BOD (mg/L) | BOD (mg/L) 등급 | COD (mg/L) | COD (mg/L) 등급 | TOC (mg/L) | TOC (mg/L) 등급 | SS (mg/L) | SS (mg/L) 등급 | DO (mg/L) | DO (mg/L) 등급 | T-P (mg/L) | T-P (mg/L) 등급 | 대장균군 (군수/100mL) | 대장균군 (군수/100mL) 등급 | 생태독성 (TU) | T-N (mg/L) | 전기전도도 (µS/cm) | 염소이온 (mg/L) | 황이온 (mg/L) | 구리 Cu (mg/L) | 아연 Zn (mg/L) | 크롬 Cr (mg/L) | 탁도 (NTU) | 클로로필a (mg/m³) | 수온 (℃) | 수심 (cm) | 유속 (cm/s) | 초당유량 (m³/sec) | 일당유량 (m³/day)
방류하천 | 온양 | 곡교천 | 곡교천1 | 2026반기1차 | 곡교천 | 2026-05-14 | 7.4 | 1 | 1.8 | 1b | 5.2 | 3 | 3.1 | 2 | 12 | 1 | 9.6 | 1a | 0.045 | 2 | 980 | 2 | 0 | 2.35 | 180 |  | 22.4 | 0.005 |  | 0 | 8.2 | 6.4 | 19.2 | 35 | 40 | 1.68 | 145152
※ 등급 8종(pH·BOD·COD·TOC·SS·DO·T-P·대장균군)은 자동 산정 결과다.
※ 추가항목(생태독성·T-N·전기전도도 등 15종)은 등급 산정 대상이 아니며 측정값만 기록한다.